ВОПРОСЫ

по эксплуатации гидромелиоративных систем

- Понятие о ГМС  их состав.

- Классификация ГМС.

- Организация службы эксплуатации.

- Составление внутрихозяйственного плана водопользования. Исходные данные.

- Методика расчета режимов орошения: проектного, планового.

- Корректировка планов водопользования.

- Состав системных планов и исходные материалы.

- Методика составления и проведения системных планов водопользования.

- Диспетчерское управление водораспределением.

- Оросительная способность источника орошения. Лимиты водозабора.

- Устройство и оснащение для эксплуатации систем.

- Причины засоления и заболачивания ОС. Солевой баланс на ОС.

- Борьба с засолением на ОС.

- Борьба с заболачиванием на ОС.

- Размеры потерь и причины их возникновения.

- Методика определения КПД.

- Мероприятия по борьбе с потерями.

- Назначение и виды гидрометрических постов.

- Учет воды, поступающей во временную оросительную сеть. Конструкции водомерных сооружений.

- Поступление наносов в систему. Дислокация наносов.

- Мероприятия по борьбе с наносами.

- Реконструкция оросительных систем.

- Обоснование эффективности реконструкций ОС.

- Эксплуатация головных участков ОС.

- Эксплуатация распределительных узлов и линейных сооружений.

- Эксплуатация каналов, водохранилищ и защитных валов.

- Эксплуатация закрытых ОС.

- Эксплуатация гидротехнических устройств дорожной сети, средств связи и подсобно-вспомогательных сооружений.

- Формирование дренажно-сбросного стока рисовых систем.

- Оценка качества дренажно-сбросного стока рисовых систем.

- Технология использования дренажно-сбросных вод рисовых систем в целях орошения.

- Влияние орошения д/с водами на мелиоративное состояние земли.

- Оценка технического состояния гидромелиоративных систем.

- Виды технического обслуживания и ремонт гидромелиоративных систем.

- Состав работ по техническому обслуживанию и организация ремонтных работ.

- Эксплуатация рисовых систем.

- Эксплуатация обводнительно-оросительных систем и систем лиманного орошения.

- Эксплуатация систем на местном стоке.

- Эксплуатация систем на сточных водах.

- Цели и основные задачи производственных исследований.

- Состав производственных исследований по внутрихозяйственной сети, межхозяйственной сети.

- Понятие о мониторинга. Цели, задачи и факторы воздействия

- Классификация, определение, структура и статус мониторинга.

- Экологический мониторинг. Цели и задачи экологического мониторинга.

- Фоновый экологический мониторинг.

- Климатический мониторинг. Цели, задачи и структура мониторинга.

- Экологический мониторинг мелиоративных систем. Цели и задачи.

- Государственное обеспечение экологического мониторинга мелиоративных систем.

- Государственный контроль мелиоративных систем и объектов с позиции экологического мониторинга.