МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное  государственное бюджетное образовательное  учреждение

высшего  образования

# «КУБАНСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

# ИМЕНИ И.Т.ТРУБИЛИНА»

Факультет энергетики

Кафедра   применения электрической энергии

Закрепление вариантов курсовых работ

за обучающимися  4-го курса  по дисциплине

«Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»

направление 13.03.02   «Электроэнергетика и электротехника»

направленность «Электроснабжение»

2020/2021  учебного года

ТЕМА

«Релейная защита и автоматизация системы электроснабжения АПК»

Исходная схема системы электроснабжения агропромышленных комплексов (АПК) представлена на рисунке.

Рисунок – Принципиальная схема электроснабжения

Перечень основных вопросов курсовой работы

В курсовой работе производится расчет релейной защиты и автоматики (РЗА) типовых элементов системы электроснабжения (СЭС):

- воздушных линий (ВЛ) напряжением ВЛ 35–110 кВ;

- ВЛ напряжением 6–10 кВ;

- кабельной линии (КЛ) напряжением 6–10 кВ

- высоковольтного асинхронного двигателя (АД) напряжением 6–10 кВ;

- силовых трансформаторов районной подстанции (ПС) 35–110/6–10 кВ.

При выполнении курсовой работы необходимо выполнить:

– расчеты токов короткого замыкания (КЗ) для определения параметров срабатывания и проверки коэффициентов чувствительности разрабатываемых РЗ;

– выбор необходимых типов измерительных трансформаторов тока и напряжения, определение их коэффициентов трансформации и соответствующих параметров;

– определение токов срабатывания (уставок) защит;

– выбор соответствующих типов реле и проверку чувствительности релейных защит (РЗ);

– выбор выдержек времени срабатывания рассчитываемых РЗ;

– разработку схемы газовой РЗ силовых трансформаторов ПС;

– разработку принципиальных трехфазных схем РЗ;

– выбор и расчет устройств сетевой автоматики АВР или АПВ с разработкой принципиальных схем.

Таблица – Исходные данные

| № п/п | Ф.И.О. обучающегося | Вариант | SКЗ maxSКЗ min, МВ∙А | U1U2, кВ | Х, Ом ВЛ1ВЛ2.1ВЛ2.2 | ZКЛ, Ом | ST, МВ∙А | S1S2SМ, кВ∙А |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Группа ЭС 1721 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алигаджиев ОИ | 1 | 3600/2200 | 110/10 | 10,8/1,87/1,43 | 0,49 | 10 | 795/476/2000 |
| 2 | Анохин НВ | 2 | 3400/2100 | 110/6 | 11,7/1,56/1,61 | 0,7 | 10 | 486/311/1600 |
| 3 | Бараков МИ | 3 | 1200/750 | 35/10 | 4,8/2,08/1,78 | 0,83 | 6,3 | 504/319/630 |
| 4 | Безуглый ДМ | 4 | 1000/700 | 35/6 | 5,2/1,84/1,4 | 1,67 | 6,3 | 325/210/500 |
| 5 | Бжассо РИ | 5 | 3800/2300 | 110/10 | 12,2/1,73/1,5 | 0,76 | 16 | 790/480/1000 |
| 6 | Бондарчук ВВ | 6 | 3500/2100 | 110/6 | 11,4/1,96/1,68 | 1,1 | 16 | 760/310/800 |
| 7 | Вельмисев ВС | 7 | 1100/750 | 35/10 | 5,6/2,12/1,63 | 1,13 | 10 | 315/190/500 |
| 8 | Власенко ЕВ | 8 | 1150/760 | 35/6 | 6,4/1,12/1,4 | 1,04 | 10 | 310/120/630 |
| 9 | Головин ДВ | 9 | 3900/2400 | 110/10 | 12,6/6,2/2,48 | 0,54 | 6,3 | 755/464/2000 |
| 10 | Дилбандян ЛВ | 10 | 3700/2500 | 110/6 | 12,9/1,28/2,04 | 0,61 | 6,3 | 466/308/1600 |
| 11 | Журавлев ВА | 11 | 1250/780 | 35/10 | 4,4/2,44/1,12 | 0,97 | 16 | 500/307/630 |
| 12 | Калюта МА | 12 | 1000/680 | 35/6 | 4,8/1,92/2,04 | 1,29 | 16 | 323/206/500 |
| 13 | Клещенко РА | 13 | 4050/2450 | 110/10 | 10,2/2,16/1,72 | 0,64 | 10 | 730/450/1000 |
| 14 | Копочкин СН | 14 | 4100/2500 | 110/6 | 11/1,36/1,72 | 1,08 | 10 | 764/303/800 |
| 15 | Коробков АБ | 15 | 1050/740 | 35/10 | 5,1/2,2/1,76 | 1,5 | 6,3 | 305/162/500 |
| 16 | Кузьменко МЭ | 16 | 1250/820 | 35/6 | 5,4/1,68/1,56 | 0,78 | 6,3 | 302/124/630 |
| 17 | Москаленко ВМ | 17 | 3550/2150 | 110/10 | 11,4/1,6/1,52 | 0,52 | 16 | 763/471/2000 |
| 18 | Московченко ВП | 18 | 3450/2070 | 110/6 | 10,6/1,75/1,88 | 0,46 | 16 | 455/290/1600 |
| 19 | Негоруца ИИ | 19 | 1400/780 | 35/10 | 5,8/2,01/1,74 | 1,06 | 10 | 498/303/630 |
| 20 | Ошатинский АВ | 20 | 1200/730 | 35/6 | 6,6/1,05/1,53 | 0,94 | 10 | 314/202/500 |
| 21 | Перчило ДА | 21 | 3680/2070 | 110/10 | 12,8/2,4/1,32 | 0,75 | 6,3 | 748/478/1000 |
| 22 | Пипенко РС | 22 | 3550/2160 | 110/6 | 11,2/1,2/2,12 | 1,02 | 6,3 | 752/298/800 |
| 23 | Рыжков СА | 23 | 1300/690 | 35/10 | 4,6/2,3/1,56 | 1,66 | 16 | 306/193/500 |
| 24 | Саидов СА | 24 | 1450/770 | 35/6 | 4,8/1,83/2,04 | 1,34 | 16 | 304/117/630 |
| 25 | Ятровский ДО | 25 | 3670/2330 | 110/10 | 10,3/2,09/1,69 | 0,51 | 10 | 744/446/2000 |
| Группа ЭС 1722 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Антипин ПА | 26 | 3480/2080 | 110/6 | 11,1/1,48/1,71 | 0,65 | 10 | 482/316/1600 |
| 27 | Ахеджак АА | 27 | 1270/690 | 35/10 | 5,1/2,08/1,64 | 0,92 | 6,3 | 489/310/630 |
| 28 | Гусаков ВВ | 28 | 1160/710 | 35/6 | 5,5/1,76/1,48 | 1,31 | 6,3 | 325/325/500 |
| 29 | Джаримок БА | 29 | 3840/2260 | 110/10 | 11,5/1,63/1,56 | 0,67 | 16 | 780/467/1000 |
| 30 | Дуля ДВ | 30 | 3560/2170 | 110/6 | 10,7/1,8/1,64 | 0,64 | 16 | 761/309/800 |
| 31 | Ефимов ДС | 31 | 1230/810 | 35/10 | 5,9/2,04/1,84 | 1,13 | 10 | 309/179/500 |
| 32 | Исмаилов АС | 32 | 1170/740 | 35/6 | 6,53/2,1/1,45 | 0,65 | 10 | 312/112/630 |
| 33 | Кабаш ММ | 33 | 3920/2430 | 110/10 | 11,7/2,61/1,32 | 0,44 | 6,3 | 759/461/2000 |
| 34 | Кононенко ВВ | 34 | 3780/2480 | 110/6 | 11,3/1,23/2,14 | 0,53 | 6,3 | 426/304/1600 |
| 35 | Кравченко МА | 35 | 1240/680 | 35/10 | 4,62/2,57/1,46 | 1,01 | 16 | 488/309/630 |
| 36 | Кулагин РА | 36 | 1130/700 | 35/6 | 4,93/1,77/2,28 | 1,63 | 16 | 314/209/500 |
| 37 | Лазаренко ИЮ | 37 | 4050/2990 | 110/10 | 11,2/2,2/4,6 | 0,88 | 10 | 792/477/1000 |
| 38 | Лёушкин КИ | 38 | 4170/3100 | 110/6 | 10,9/1,95/2,1 | 0,61 | 10 | 764/304/800 |
| 39 | Лобойко СВ | 39 | 1330/980 | 35/10 | 4,9/1,97/1,83 | 1,52 | 6,3 | 300/183/500 |
| 40 | Манукян РГ | 40 | 1170/710 | 35/6 | 5,38/4,5/1,63 | 0,83 | 6,3 | 306/121/630 |
| 41 | Масько ДА | 41 | 3540/2410 | 110/10 | 10,9/1,78/2,52 | 0,48 | 16 | 775/456/2000 |
| 42 | Миронюк МО | 42 | 3460/2380 | 110/6 | 11,9/1,67/2,1 | 0,54 | 16 | 446/308/1600 |
| 43 | Нагорный ИС | 43 | 1080/710 | 35/10 | 5,95/2,46/1,74 | 1,2 | 10 | 499/301/630 |
| 44 | Осадчий НА | 44 | 1280/780 | 35/6 | 6,59/1,28/1,42 | 1,7 | 10 | 301/209/500 |
| 45 | Павлов ВЮ | 45 | 3240/2270 | 110/10 | 9,3/2,78/1,27 | 0,66 | 6,3 | 789/449/1000 |
| 46 | Пимкин АА | 46 | 3230/2060 | 110/6 | 10,5/1,36/1,89 | 0,46 | 6,3 | 752/304/800 |
| 47 | Ризен ИК | 47 | 1330/820 | 35/10 | 4,59/2,47/1,37 | 1,22 | 16 | 309/178/500 |
| 48 | Стрельников АА | 48 | 1170/700 | 35/6 | 5,19/1,58/1,84 | 1,09 | 16 | 307/113/630 |
| 49 | Фефелов ИЮ | 49 | 3530/2200 | 110/10 | 11,4/2,47/1,15 | 0,46 | 10 | 771/452/2000 |
| 50 | Цымбал ЕА | 50 | 3460/2170 | 110/6 | 10,7/1,44/1,59 | 0,58 | 10 | 436/318/1600 |
| 51 | Черноусов АС | 51 | 1350/740 | 35/10 | 4,85/2,12/1,82 | 0,85 | 6,3 | 514/328/630 |

Заслушано и утверждено на заседании кафедры

протокол № ____  от «____»_________________2020 г.

Заведующий кафедрой,

доцент		А.Г. Кудряков