Вопросы для самоподготовки и тестирования 7

1. Токовые отсечки в сетях с односторонним питанием устанавливаются:

2. Токовые отсечки относятся к релейным защитам с:

3. Селективность действия токовой отсечки достигается:

4. Главное различие между максимальной токовой защитой и токовой отсечкой заключается:

5. Способ ограничения зоны действия токовой отсечки основан на:

6. В действие токовую отсечку без выдержки времени приводит аварийное повышение силы тока:

7. Уставка токовой отсечки принимается:

8. Селективность действия токовой отсечки достигается:

9. Время действия мгновенной токовой отсечки определяется:

10. Чувствительность токовой отсечки проверяется по:

11. Чувствительность токовой отсечки оценивается:

12. Токовые отсечки применяются в сетях:

13. Токовые отсечки рекомендуется применять в качестве основной защиты, если:

14. Зона действия мгновенной токовой отсечки по условиям селективности:

15. Для обеспечения расчетной зоны действия токовой отсечки трансформаторы тока, питающие ее цепи, должны работать при токе срабатывания отсечки:

16. Для защиты головных участков ЛЭП при незначительном расхождении токов КЗ в начале и конце линии применяются:

17. Неселективные отсечки применяются для быстрого отключения:

18. Зона действия токовой отсечки, работающей с выдержкой времени:

19 Токовые отсечки, работающие с выдержкой времени, по условию селективности необходимо отстраивать:

20. Селективность действия неселективных ТО обеспечивается за счёт:

21. Выдержка времени неселективной отсечки обычно составляет:

22. Схемы мгновенных токовых отсечек отличаются от схем максимальных токовых защит: