Вопросы для самоподготовки и тестирования 4

1. Что дал переход на цифровые принципы обработки информации в устройствах РЗА?

2. Сравнительная характеристика структуры и алгоритмов, используемые в устройствах цифровых релейных защит.

3. В чем существенное различие между цифровыми и аналоговыми релейными защитами?

4. Характеристика цифровых устройств РЗА.

5. Назначение входных преобразователей сигналов цифровых устройств РЗА.

6. Функция экранирующей обмотки трансформатора преобразователя аналоговых сигналов цифровых устройств РЗА.

7. Как выполнено аналоговое преобразование токовых сигналов в пропорциональное напряжение в цифровых устройствах РЗА?

8. Как выполнены преобразователи логических дискретных сигналов, поступающих от контактов внешних цепей в цифровых устройствах РЗА?

9. Функция выходного релейного преобразователя в цифровых устройствах РЗА?

10. Функция аналогово-цифрового преобразователя в цифровых устройствах РЗА?

11. Функция узла измерения в цифровых устройствах РЗА?

12. Назначение узла формирования в цифровых устройствах РЗА?

13. Назначение узла сравнения в цифровых устройствах РЗА?

14. Назначение узла выхода в цифровых устройствах РЗА?

15. Назначение узла питания в цифровых устройствах РЗА?