Вопросы для самоподготовки и тестирования 10

1. Индукционные реле направления мощности имеют ряд принципиальных недостатков:

2. Принцип действия микроэлектронных статических реле направления мощности основан на:

3. В микроэлектронных статических реле направления мощности длительность интервалов совпадения знака сигналов:

4. Микроэлектронное статическое реле направления мощности срабатывает при:

5. В работе схемы микроэлектронных статических реле направления мощности используется:

6. Узел сравнения МСРМ осуществляет:

7. В МСРМ входные величины u и i (рис. 10.3) подводятся:

8. В МСРМ фазоповоротные устройства 1 и 12 обеспечивают:

9. Угловая характеристика МСРМ представляет собой зависимость:

10. Направленные МТЗ необходимо отстраивать от максимальных рабочих токов:

11. В сетях с глухозаземленной нейтралью направленные МТЗ должны быть отстроены от токов:

12. «Пофазный пуск» направленных МТЗ предназначен для:

13. При «пофазном пуску» направленных МТЗ происходит:

14. Смежные защиты направленных МТЗ, действующие в одном направлении, должны быть согласованы:

15. Выдержки времени срабатывания направленных МТЗ выбираются по условию:

16. В сетях с двухсторонним питанием согласуются по селективности направленные МТЗ:

17. В сетях с двухсторонним питанием согласуются по селективности направленные МТЗ ступенчато:

18. Мертвая зона направленных МТЗ это:

19. Причина недостаточной мощности срабатывания реле направления мощности в мертвой зоне:

20. Протяженность мертвой зоны определяется: