Вопросы для самоподготовки и тестирования 11

1. Принцип действия дистанционной защиты состоит в:

2. На контроле каких параметров основан принцип действия дистанционной защиты?

3. Назначение первой ступени дистанционной защиты:

4. Соотношение сопротивлений срабатывания первой ступени дистанционной защиты Zсз и защищаемой линии Zл должно быть:

5. Назначение второй ступени дистанционной защиты:

6. Назначение третьей ступени дистанционной защиты:

7. Характеристики измерительных органов дистанционных защит должны быть отстроены от:

8. Время срабатывания реле сопротивления дополнительной дистанционной защиты должно быть:

9. Высокочастотные релейные защиты состоят из:

10. По принципу своего действия высокочастотные релейные защиты относятся к защитам:

11. Для работы высокочастотных релейных защит требуется информация:

12. Принцип высокочастотной направленной РЗ с ВЧ-блокировкой основан на:

13. Принцип дифференциально-фазной высокочастотной РЗ основан на:

14. Принцип высокочастотной комбинированной направленной РЗ основан на:

15. Релейная часть высокочастотной релейной защиты содержит органы:

16. Ток срабатывания пускового органа направления высокочастотной РЗ отстраивается от:

17. Ток срабатывания пускового органа тока высокочастотной РЗ:

18. Высокочастотная часть высокочастотной релейной защиты обеспечивает:

19. Конденсатор связи высокочастотной релейной защиты представляет собой сопротивление для:

20. Фильтр присоединения высокочастотной релейной защиты состоит из:

21. Назначение фильтра присоединения высокочастотной релейной защиты:

22. Назначение ВЧ заградителя высокочастотной релейной защиты:

23. Диапазон рабочих частот приемопередатчика высокочастотной релейной защиты:

30–500 кГц.

24. Допустимое сближение частот приемопередатчика высокочастотной релейной защиты:

До 1,5 кГц.