Вопросы для самоподготовки и тестирования 6

1. Токовые защиты подразделяются на:

2. Селективность действия максимальной токовой защиты обеспечивается:

3. По способу обеспечения селективности различают защиты:

4. Защиты с абсолютной селективностью запускаются и срабатывают только при:

5. Защиты с относительной селективностью запускаются и срабатывают при:

6. Все защиты подразделяются на:

7. Основная защита предназначена для работы в пределах всего защищаемого элемента:

8. Резервная релейная защита предусматривается для:

9. Функция релейной защиты ближнего резервирования элемента:

10. Функция релейной защиты дальнего резервирования элемента:

11. Наличие в сети резервных защит:

12. Для основных защит с абсолютной селективностью должна быть установлена резервная защита:

13. Релейная защита дальнего резервирования должны обладать:

14. Функции максимальной токовой защиты заключаются в правильном:

Выявлении момента возникновения повреждения; выборе поврежденного участка.

15. В радиальных сетях с односторонним питанием МТЗ должна устанавливаться:

16. По характеру зависимости времени действия защит от тока МТЗ подразделяются на защиты:

17. Для обеспечения селективности МТЗ последовательных участков сети защиты должны иметь:

18. Наименьшая выдержка времени максимальной токовой защиты устанавливается на участке:

19. Наибольшая выдержка времени максимальной токовой защиты устанавливается на участке сети:

20. Для обеспечения селективности МТЗ должны иметь органы:

21. Трансформаторы тока во всей сети устанавливают на одноимённых фазах:

22 Уставка силы тока, при которой срабатывает максимальная токовая защита выбирается исходя из:

23. Условия работы МТЗ:

24. Ток срабатывания МТЗ, выбранный исходя из условия отстройки по току нагрузки, проверяют по условию:

25. Для МТЗ линии считается допустимым значение коэффициента чувствительности kч на резервируемом участке:

26. Как правило, расчетным по чувствительности видом КЗ для МТЗ от междуфазных повреждений является:

27. Выдержку времени МТЗ для обеспечения селективности выбирают по:

28. Ступень селективности максимальной токовой защиты определяется:

29. Принцип согласования МТЗ по чувствительности требует, чтобы защита, расположенная ближе к источнику питания, была:

30. Характеристика МТЗ участков сети: