Вопросы для самоподготовки и тестирования 13

1. Для защиты от междуфазных КЗ при мощности высоковольтных двигателей до 5000 кВт применяется:

2. Токовая отсечка высоковольтных двигателей должна быть отстроена от:

3. Для защиты от междуфазных КЗ при мощности высоковольтных двигателей свыше 5000 кВт применяется:

4. Для защиты от замыканий на землю высоковольтных двигателей мощностью более 2000 кВт (при токах замыкания более 5 А) и для двигателей меньшей мощности (при токах замыкания более 10 А) применяется:

5. На линиях, питающих высоковольтные двигатели передвижных механизмов, применяется защита от замыканий на землю:

6. Для защиты от двойных замыканий на землю высоковольтных двигателей применяется токовая защита:

7. Для защиты от двойных замыканий на землю высоковольтных двигателей обязательно применяется токовая защита:

8. От перегрузки высоковольтных двигателей требуется защита:

9. Максимальная токовая защита от перегрузки с независимой выдержкой времени для высоковольтных двигателей выполняется:

10. Защиту от перегрузки высоковольтных двигателей можно выполнять:

11. Первая ступень защиты от перегрузки высоковольтных двигателей может действовать:

12. Вторая ступень защиты от перегрузки высоковольтных двигателей действует на:

13. Защита минимального напряжения высоковольтных двигателей может быть:

14. Защита минимального напряжения высоковольтных двигателей применяется в качестве:

15. Защита минимального напряжения высоковольтных двигателей применяется в качестве: