Вопросы для самоподготовки и тестирования 1

1. Особенности процессов, происходящих в энергосистеме.

2. Особенности ненормальных (анормальных) режимов энергосистемы.

3. Особенности режимов при повреждениях элементов энергосистемы.

4. Характеристика аварий энергосистемы.

5. Последствия ненормальных режимов.

6. Последствия вовремя не выявленных повреждений.

7. Назначение противоаварийной автоматики.

8. Предназначение релейной защиты как комплекса автоматических устройств.

9. Состав комплекса релейной защиты и автоматики.

10. Схемная связь устройств релейной защиты и автоматики.

11. Общий принцип действия релейной защиты.

12. Функции релейной защиты.

13. Действия релейной защиты при выявлении поврежденного элемента энергосистемы.

14. Действия релейной защиты при выявлении ненормального режима энергосистемы.

15. Основные требования, предъявляемые к релейной защите.

16. Соотношение времени действия релейной защиты электроустановки с другими установленными защитами.

17. Действие резервной релейной защиты в случае отказа основных защит или защит смежных присоединений.

18. Функция релейной защиты ближнего резервирования.

19. Функция релейной защиты дальнего резервирования.

20. Требования к надежности релейной защиты.

21. Характеристика распределительных электрических сетей напряжением 6–35 кВ АПК.

22. Характеристика однофазного замыкания на землю в электрической сети напряжением 6–35 кВ АПК.

23. Продолжительность работы сети 6–35 кВ при однофазном замыкании на землю.

24. Наиболее распространенные виды сетевой релейной защиты сетей 6–35 кВ с односторонним питанием.

25. Наиболее распространенные виды подстанционной релейной защиты 6–35 кВ.