Тематика лекций РЗА

1. Назначение РЗА. Основные требования к РЗА. Режимы ЭЭС. Устройства автоматического управления нормальными и аварийными режимами ЭЭС. Задачи РЗА. Требования к РЗ: быстродействие; чувствительность; селективность (избирательность); надежность. Особенности РЗА систем электроснабжения АПК.

2. Общие принципы выполнения релейной защиты. Основные элементы РЗ. Виды схем РЗ. Классификация реле РЗ. Изображение реле и их контактов на принципиальных схемах. Оперативный ток.

3. Общие сведения об электромеханических реле. Электромагнитные реле тока и напряжения. Промежуточные электромагнитные реле. Указательные реле. Реле времени. Индукционные реле. Реле сопротивления. Дифференциальные реле.

4. Общие сведения о микроэлектронных реле. Характеристика основных узлов микроэлектронных реле. Программное обеспечение и измерительные органы микроэлектронных реле. Микроэлектронные аналоги электромеханических реле.

5. Трансформаторы тока и схемы их соединений с обмотками реле. Принцип действия. Основные параметры. Выбор трансформаторов тока и допустимой вторичной нагрузки. Типовые схемы соединений трансформаторов тока: полная и неполная звезда; соединение трансформаторов тока в треугольник, а обмоток реле в звезду; включение реле на разность токов двух фаз; соединение трансформаторов тока в фильтр токов нулевой последовательности.

6. Максимальная токовая защита (МТЗ). Принцип действия и селективность МТЗ. Требования к МТЗ. Выбор тока срабатывания. Выбор выдержки времени. Схемы МТЗ. Согласование защит по чувствительности. Оценка МТЗ.

7. Токовая отсечка (ТО). Назначение и принцип действия ТО. Мгновенные ТО на линиях с односторонним питанием. Мгновенные ТО в схемах электрических сетей с двусторонним питанием. ТО с выдержкой времени.

8. Сочетание токовой отсечки с максимальной токовой защитой. Зоны действия токовой отсечки. Время действия отсечки. Оценка ТО.

9. Направленные защиты. Принцип действия. Согласование по времени срабатывания. Реле направления мощности. Характеристики индукционного реле.

10. Выбор параметров срабатывания направленных токовых защит. Принцип действия микроэлектронных статических реле направления мощности. Схемы двухфазной направленной МТЗ. Выбор выдержки времени срабатывания. Отстаивание от максимальных токов в местах установок защит. Границы зоны действия защит.

11. Дистанционная защита. Принцип действия дистанционной защиты. Ступени дистанционной защиты. Характеристики реле сопротивления. Микроэлектронное реле серии БРЭ 2800.

12. Дифференциальные защиты силовых трансформаторов. Принцип действия продольных дифференциальных защит. Особенности дифференциальных защит силовых трансформаторов. Дифференциальная токовая отсечка. Дифференциальная защита без торможения и с торможением. Особенности расчёта дифференциальной защиты.

13. Релейная защита силовых трансформаторов и высоковольтных электродвигателей. Газовая защита трансформаторов. Реле защиты трансформатора. Струйное реле. Релейная защита асинхронных двигателей. Релейная защита синхронных двигателей.

14. Автоматика ЭЭС. Автоматическое повторное включение линий. Автоматический ввод резерва. Автоматическая частотная разгрузка. Понятие об устройствах противоаварийной автоматики. Обеспечение статической и динамической устойчивости ЭЭС. Особенности РЗА систем электроснабжения агропромышленных комплексов (АПК).