Вопросы ответы для самоподготовки и тестирования 12

1 К основным защитам силовых трансформаторов относятся:

2. Какие защиты силовых трансформаторов относятся к резервным?

3. Резервные защиты силовых трансформаторов выполняют функцию:

4. Токовая защита от многофазных K3 предусматривается на выводах силовых трансформаторов мощностью:

5. Токовая защита силового трансформатора от многофазных K3 содержит ступени:

6. Токовая защита силового трансформатора со ступенчатой характеристикой выдержки времени от многофазных K3 устанавливается со стороны:

7. Схема соединения трансформаторов тока и реле максимальной токовой защиты силового трансформатора выбирается с учетом:

8. Максимальный ток внешнего короткого замыкания определяется при повреждении:

9. В зону действия защиты силового трансформатора – токовой отсечки без выдержки времени входят:

10. Максимальная токовая защита силового трансформатора со ступенчатой характеристикой выдержки времени действует на:

11. Что обеспечивает селективность действия токовой отсечки силового трансформатора?

12. Какое количество реле тока содержит пусковой орган защиты силового трансформатора от перегрузки?

13. Защита от перегрузки двухобмоточных силовых трансформаторах устанавливается на стороне:

14. В каком случае для силовых трансформаторов, питающих сети 3-10 кВ с изолированной нейтралью, должна быть предусмотрена защита от однофазных замыканий на землю?

15. Защиты силового трансформатора от повреждений на выводах и от внутренних повреждений должны действовать на отключение:

16. Дифференциальная токовая защита используется в качестве основной быстродействующей защиты силового трансформаторов мощностью:

17. Дифференциальная токовая защита силовых трансформаторов реагирует на повреждения:

18. Принцип действия дифференциальных защит  основан на:

19. Ток срабатывания всех дифференциальных защит силовых трансформаторов отстраивается от:

20. При расчете дифференциальных защит трансформаторов с регуляторами напряжения под нагрузкой для определения тока намагничивания используется положение:

21. Какая защита является основной и наиболее чувствительной защитой трансформаторов от внутренних повреждений?

22. Газовая защита предусматривается для силовых трансформаторов:

23. Для трансформаторов какой мощности применение газовой защиты является обязательным?

24. Газовая защита устанавливается на силовых трансформаторах:

25. Газовая защита силового трансформатора монтируется в (указать место установки):

26. Действие газовой защиты силового трансформатора основано на том, что:

27. Первая ступень газовой защиты силового трансформатора работает:

28. Вторая ступень газовой защиты силового трансформатора работает:

29. Каково назначение струйного газового реле трансформатора?

30. Каким образом действует газовая защита силового трансформатора при возникновении замыканий в зоне между трансформатором и выключателями?