Вопросы для самоподготовки и тестирования 2

1. Информация о состоянии защищаемого объекта в качестве контролируемых параметров.

2. Назначение измерительных (пусковых) органов релейной защиты.

3. Функция логической части релейной защиты.

4. Назначение сигнального органа в релейной защите.

5. Назначение исполнительного элемента релейной защиты.

6. Назначение источника оперативного тока релейной защиты.

7. Элементная база релейной защиты.

8. Функция реле как элемента автоматических устройств.

9. Назначение измерительного максимального реле.

10. Назначение измерительного минимального реле.

11. Назначение логических промежуточных реле.

12. Назначение логических реле времени.

13. Определение тока срабатывания защиты.

14. Определение тока срабатывания реле.

15. Определение тока возврата защиты.

16. Определение тока возврата реле.

17. Определение коэффициент возврата реле.

18. Обозначение реле тока на принципиальных схемах.

19. Обозначение промежуточного реле на принципиальных схемах.

20. Обозначение реле времени на принципиальных схемах.

21. Обозначение указательного реле на принципиальных схемах.

22. Назначение принципиальных схем РЗ.

23. Назначение монтажных схем РЗ.

24. Изображение в совмещенных схемах приборов и аппаратов РЗ.

25. Связь между элементами развернутых схем.

26. Порядок расположения элементов в схемах РЗ.

26. Обозначение участков цепей, сходящихся в одном узле схемы.

27. Обозначение цепи при переходе через зажим или ряд зажимов панели.

28. Обозначение цепей постоянного тока производится числами с учетом их полярности.

29. Виды источников оперативного тока.

30. Главное преимущество аккумуляторной системы оперативного тока.

31. Источник оперативного переменного тока при питании оперативных цепей от трансформаторов тока.