Примерное содержание пояснительной записки ВКР

направление подготовки 13.03.02  «Электроэнергетика и электротехника»
профиль «Электроснабжение»

ВВЕДЕНИЕ

1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА. 1.1 Краткая характеристика объекта электроснабжения. 1.2 Технология производства. 1.3 Мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 1.4 Географическое расположение и климатические условия. 1.5 Основные источники электроснабжения.

2. РАСЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ НАГРУЗОК ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ В СЕТЯХ НАПРЯЖЕНИЕМ 0,38 кВ. 2.1 Методики определения электрических нагрузок. 2.2 Расчет внутрицеховых электрических нагрузок. 2.3 Расчет электрических нагрузок на шинах ТП 6–10/0,4 кВ. 2.4 Расчет и выбор устройств компенсации реактивной мощности. 2.5 Определение мощности и выбор потребительских ТП 6–10/0,4 кВ.

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЙОННОЙ ПОДСТАНЦИИ И ВЫБОР РАЦИОНАЛЬНЫХ СЕЧЕНИЙ ПРОВОДОВ ЛЭП НАПРЯЖЕНИЕМ 35–110 и 6–10 кВ. 3.1 Определение расчётной нагрузки ПС 35–110/6–10 кВ. 3.2 Компенсация реактивной мощности на шинах ПС напряжением 6–10 кВ. 3.3 Выбор числа и мощности силовых трансформаторов ПС напряжением 35–110/6–10 кВ. 3.4 Выбор рациональных сечений ВЛ напряжением 35–110 кВ. 3.5 Выбор рациональных сечений ВЛ и КЛ напряжением 6–10 кВ.

4 РАСЧЕТ ТОКОВ КОРОТКОГО ЗАМЫКАНИЯ. ВЫБОР И ПРОВЕРКА ОСНОВНОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ ПС 35–110/6–10 кВ. РЕЛЕЙНАЯ ЗАЩИТА. 4.1 Общие положения по расчету токов короткого замыкания. 4.2 Расчет токов КЗ в схеме электроснабжения. 4.3 Условия выбора коммутационного электрооборудования ПС напряжением 35–110/6–10 кВ. 4.4 Выбор выключателей на напряжение 35–110 кВ. 4.5 Выбор выключателей на напряжение 6–10 кВ. 4.6 Релейная защита отходящих к объекту электроснабжения ВЛ и КЛ напряжением 6–10 кВ.

5. Вопрос углубленной проработки, например: ОБОСНОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВАРИАНТОВ СИЛОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ КТП 6–10/0,4 кВ ДЛЯ ОБЪЕКТА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ. 5.1 Конструктивные варианты силовых трансформаторов КТП 6–10/0,4. 5.2. Расчет капиталовложений. 5.3 Годовые эксплуатационные издержки. 5.4. Обоснование по критерию совокупных дисконтированных затрат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ