ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ    ВОПРОСЫ

по  О и Т ГМР

- Контроль и оценка качества земляных работ.

- Технология строительства асбоцементных и бетонных трубопроводов.

- Эксплуатационная планировка полей.

- Строительство закрытого трубчатого дренажа.

- Способы погружения свай и шпунтов.

- Кулисная планировка полей.

- Транспортирование бетонной смеси. Расчет производительности транспортных средств.

- Технология строительства насыпных плотин и дамб.

- Производство работ по очистке каналов и водоемов.

- Гидроизоляция бетонных и металлических конструкций.

- Календарные графики и производства работ.

- Технология ремонта и обслуживание сетевых ГТС.

- Транспортировка грунта. Расчет производительности автосамосвалов.

- Строительство котлованов в опускном колодце.

- Условия применения и рабочие параметры экскаваторов (прямая и обратная лопата).

- Антифильтрационные одежды и экраны на оросительных каналах. Технология их устройства.

- Грунты и их свойства.

- Способы производства монтажных работ. Подбор кранов.

- Организация труда рабочих. Бригады, звенья. Профессия, квалификация.

- Технология ремонта трубопроводов.

- Бетон и железобетон. Свойства бетона.

- Технология строительства металлических трубопроводов.

- Разработка грунта с засасыванием из-под воды.

- Осушение котлованов. Открытый и закрытый водоотлив.

- Условия применения скреперов, бульдозеров, грейдеров и их рабочие параметры.

- Технология строительства котлованов под  ГТС  и  НС.

- Техническое нормирование.

- Контроль и оценка качества бетонных работ.

- Способы искусственного закрепления грунта.

- Производство бетонных работ в зимнее время.

- Способы намыва насыпей.

- Строительство ГТС из монолитного бетона. Организация укладки бетонной смеси.

- Условия применения и рабочие параметры экскаватора – драглайн.

- Поточный способ производства работ.

- Производство земляных работ в зимнее время.

- Строительство сборных ГТС на мелиоративных системах.

- Уплотнение грунта. Способы уплотнения, машины для уплотнения грунта.

- Строительство котлованов методом «Стена в грунте».

- Особенности водохозяйственного строительства.

- Опалубочные работы.